采购需求参数（滑轨CT）
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	滑轨CT
	1套
	1300
	1、术中滑轨CT，专用于复合手术间的移动式CT设备，具备复合手术室内的CT常规扫查、CT血管造影、三维重建，用于实时评估手术效果、引导穿刺等 

2、为保证滑轨CT与外科手术床之间的联动功能，要求提供由外科手术床厂商出具的说明函，证明二者之间具备可验证的联动功能。

3、机架孔径≥72cm
4、机架具备无菌水冷系统

5、球管热容量≥50MHU


