采购需求参数（复合手术台（手术床））
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	采购需求参数（复合手术台（手术床））
	1套
	300
	用于复合杂交DSA及CT手术室，满足心内科、胸外科、神经外科等外科、内科手术联合使用。
2、复合手术台可与≥4个厂家的DSA同步联动。
3、可与滑轨CT设备联动配合，具有专用一键式CT位。
4、模块化床面关节及分段≥9段，满足所有外科手术体位需要，并可以跟DSA及CT影像设备联动配合。


